"Электроконтактор"

РСО-А, г.Владикавказ, ул.Кабардинская 8, тел:(8672)53-33-44;54-75-40;т/ф:53-49-61(секретарь);

54-01-03(сбыт);53-52-15(маркетинг)

www.ekontaktor.ru                                                 					E-mail:info@ekontaktor.ru

КОНТАКТОРЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СЕРИИ КТ 6653-УЗ

ТУ 16-524-.133-82

Контакторы серии КТ 6653-УЗ открытого       исполнения с естественным воздушным охлаждением предназначены для включения и отключения приемников электрической энергии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Номинальный ток, А | 630 |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Номинальное напряжение втягивающей катушки переменного тока, В | 220, 380 |
| Число полюсов КТ 6652-УЗ/КТ 6653-УЗ | 2/3 |
| Число вспомогательных контактов | 2 «3» и 2 «Р» или 3 «3» и 3 «Р» |
| Категория основного исполнения | АС-3 |
| Наибольшая частота включений в час, вкл./час | 300 |
| Механическая износостойкость, млн. циклов ВО | 1 |
| Коммутационная износостойкость, тыс. циклов ВО | 200 |

Пример записи при заказе: «Контактор КТ 6653-УЗ 220 В, 2 «3» и 2 «Р» - контактор переменного тока серии КТ 6650-УЗ на номинальный ток 630 А, для эксплуатации в условиях умеренного климата, с втягивающей катушкой на 220 В, с двумя замыкающими и двумя размыкающими вспомогательными контактами.